（一）采购情况

项目制作清单表

| 采购项目 | 数量 |
| --- | --- |
| 虚拟现实对人体触觉影响的评价 | 1 |

（二）服务要求

| 服务目标 |  |
| --- | --- |
| 开展虚拟现实对人体触觉影响的关键评价技术研究 |  |
| 服务内容 |  |
| 佩戴VR前后接触力、抓握物体的几何形状和柔顺性及表面纹理变化值评价触觉反馈 |  |
| 具体参数 |  |
| 受试者数量 | 20人 |
| 观看时长 | 每位受试者不少于30min |
| 测试项目 | 总接触力、抓握物体的几何形状、柔顺性及表面纹理 |
| 总接触力 | 感知力大小不少于3个级别 |
| 几何形状 | 任务难度不少于两种，每个难度几何形状不少于8个，每位受试者单次测试重复不少于10次 |
| 柔顺性 | 任务难度不少于两种，每个难度柔顺行不少于3个，每位受试者单次测试重复不少于10次 |
| 表面纹理 | 任务难度不少于两种，每个难度表面纹理不少于9个，每位受试者单次测试重复不少于10次 |

四、其他要求

1.交货期：最终按具体项目实施为准。

2.质量要求：一次性验收合格。

3.产品交付：原始数据记录以及统计分析结果